## Arkusz1
Nazwa kwalifikacji: | Montaż, uruchamianie oraz eksploatacja instalacji i jednostek wytwórczych w systemach energetycznych
Oznaczenie kwalifikacji: | ELE.07
Numer zadania: | 01
Kod arkusza: | ELE.07_RM_01
Lp. | Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny | Pkt jedn | Suma pkt narastająco | % do sumy
R.1 | Rezultat 1: Identyfikacja elementów kotła na schemacie konstrukcyjnym kotła - Tabela 1
Zdający wpisał:
R.1.1 | Podgrzewacz wody - uczeń wpisał : 3 | 1 | 1 | 3.704%
R.1.2 | Palniki pyłowe - uczeń wpisał : 15 | 1 | 2 | 7.407%
R.1.3 | Młyn kulowy - uczeń wpisał : 7 | 1 | 3 | 11.11%
R.1.4 | Wentylator spalin - uczeń wpisał : 13 | 1 | 4 | 14.81%
R.1.5 | Rury ekranowe - uczeń wpisał : 2 | 1 | 5 | 18.52%
R.1.6 | Odprowadzenie żużla i popiołu - uczeń wpisał : 10 | 1 | 6 | 22.22%
R.1.7 | Podajnik śrubowy miału węglowego - uczeń wpisał : 8 | 1 | 7 | 25.93%
R.1.8 | Wentylator młynowy - uczeń wpisał : 12 | 1 | 8 | 29.63%
R.1.9 | Wylot spalin - uczeń wpisał : 11 | 1 | 9 | 33.33%
R.1.10 | Walczak - uczeń wpisał : 1 | 1 | 10 | 37.04%
R.1.11 | Dmuchawa - uczeń wpisał : 14 | 1 | 11 | 40.74%
R.1.12 | Przegrzewacz pary III st. - uczeń wpisał : 6 | 1 | 12 | 44.44%
R.1.13 | Przegrzewacz pary II st. - uczeń wpisał : 5 | 1 | 13 | 48.15%
R.1.14 | Przegrzewacz pary I st. - uczeń wpisał : 4 | 1 | 14 | 51.85%
R.1.15 | Obrotowy podgrzewacz powietrza - uczeń wpisał : 9 | 1 | 15 | 55.56%
R.2 | Rezultat 2: Działanie pompy i silnika w układzie wentylatora - Tabela 3
Zdający wpisał:
R.2.1 | dla przypadku A : "Działanie pompy" uczeń wpisał : Pompa tłoczy olej do łożysk | 1 | 16 | 59.26%
R.2.2 | dla przypadku A : "Działanie silnika" uczeń wpisał : Następuje zatrzymanie silnika | 1 | 17 | 62.96%
R.2.3 | dla przypadku B : "Działanie pompy" uczeń wpisał : Pompa tłoczy olej do łożysk | 1 | 18 | 66.67%
R.2.4 | dla przypadku B : "Działanie silnika" uczeń wpisał : Silnik jest unieruchomiony | 1 | 19 | 70.37%
R.3 | Rezultat 3: Słownictwo techniczne jeżyka angielskiego - Tabela 5
Zdający wpisał:
R.3.1 | Palnik - uczeń wpisał : BURNER | 1 | 20 | 74.07%
R.3.2 | Regulator - uczeń wpisał : CONTROLLER | 1 | 21 | 77.78%
R.3.3 | Kocioł - uczeń wpisał : BOILER | 1 | 22 | 81.48%
R.3.4 | Wentylator - uczeń wpisał : FAN | 1 | 23 | 85.19%
R.4 | Rezultat 4 : Kwalifikacje energetyczne
Zdający wpisał:
R.4.1 | "Grupa urządzeń" - uczeń wpisał : 2 lub Grupa 2 | 1 | 24 | 88.89%
R.4.2 | "Pozycje" - uczeń wpisał : Poz. 1 lub Poz. 1÷10 | 1 | 25 | 92.59%
R.4.3 | "Zakres" - uczeń wpisał : w zakresie remontów | 1 | 26 | 96.3%
R.5 | Rezultat 5 : Zabezpieczenia elektryczne, wybór miernika
Zdający wpisał:
R.5.1 | "Miernik oznaczony" - uczeń wpisał : "C" | 1 | 27 | 100%
| Suma pkt | 27
| Wynik pozytywny | 21 | pkt