Test praktyczny ELE.07_RM_01

Treść zadania

- Na podstawie schematu kotła parowego OP-230 przedstawionego na Rys. 1

wypełnij Tabelę 1 wpisując właściwe nr pozycji wyszczególnionych elementów kotła.

- Na schemacie układu olejowego wentylatora młyna węglowego kotła OP-230 pokazano zabezpieczenia układu smarowania łożysk. Korzystając z Tabeli 2 wpisz w szare pola Tabeli 3 właściwy przebieg danego przypadku.

- Korzystając z wykazu słownictwa technicznego zamieszczonego w Tabeli 4 należy uzupełnić nazwę urządzenia energetycznego wypełniając szare pola w Tabeli 5.

- Wykorzystując przykładowe zaświadczenia kwalifikacyjne podaj uprawnienia pracownika wypełniając szare pola w Tabeli 6 dla przedstawionego zakresu prac remontowych przy młynie węglowym kotła parowego.

- Korzystając z wyciągu z Instrukcji zabezpieczeń elektrycznych bloku BC-50 dokonaj wyboru miernika do wykonania przedstawionego pomiaru.

Ocenie podlegają :

- Rezultat I – numery pozycji wpisane w Tabeli 1

- Rezultat II – działania silnika napędu wentylatora i pompy olejowej wpisane do Tabeli 3

- Rezultat III – nazwy urządzeń energetycznych wpisane do Tabeli 5

- Rezultat IV – podanie kwalifikacji energetycznych pracownika

- Rezultat V – wybór miernika

„I” Schemat OP-230

Tabela 1

| Nazwa | Nr poz. na schemacie |
| --- | --- |
| Podgrzewacz wody |  |
| Palniki pyłowe |  |
| Młyn kulowy |  |
| Wentylator spalin |  |
| Rury ekranowe |  |
| Odprowadzenie żużla i popiołu |  |
| Podajnik śrubowy miału węglowego |  |
| Wentylator młynowy |  |
| Wylot spalin |  |
| Walczak |  |
| Dmuchawa |  |
| Przegrzewacz pary III st. |  |
| Przegrzewacz pary II st. |  |
| Przegrzewacz pary I st. |  |
| Obrotowy podgrzewacz powietrza |  |

„II” Smarowanie łożysk wentylatora

Tabela 2

| Urządzenie/oznaczenie na schemacie | Działanie |
| --- | --- |
| Pompa nr 2 | - Pompa zatrzymuje się |
|  | - Pompa rozpoczyna tłoczenie oleju |
|  | - Pompa tłoczy olej do łożysk |
|  | - Pompa jest unieruchomiona |
| Silnik napędu wentylatora M | - Silnik zostaje uruchomiony |
|  | - Następuje zatrzymanie silnika |
|  | - Silnik jest unieruchomiony |

Tabela 3

| Przypadek | Wartości parametrów oleju smarującego łożysk | Działanie pompy | Działanie silnika |
| --- | --- | --- | --- |
| A | p = 0,4 MPa; T = 66oC |  |  |
| B | p = 0,05 MPa; T = 55oC |  |  |

„III” Słownictwo techniczne języka angielskiego

Tabela 4

Słownictwo techniczne j.angielski

1. COMPRESSOR

2. CONTROLLER

3. FAN

4. BOILER

5. BURNER

6. MILL

Tabela 5

| Nazwa urządzenia energetycznego |  |
| --- | --- |
| Język polski | Język angielski |
| 1. Palnik |  |
| 2. Regulator |  |
| 3. Kocioł |  |
| 4. Wentylator |  |

„IV” Kwalifikacje energetyczne

Zakres prac do wykonania w treści polecenia pisemnego :

„Wymiana sprężyn dociskowych młyna węglowego EM-70 kotła parowego OP-230”

| Eksploatacja/Dozór | Grupa urządzeń | Pozycje | Zakres |
| --- | --- | --- | --- |
| „E” |  |  |  |

„V” Zabezpieczenia elektryczne

…Str 24 Instrukcja eksploatacji zabezpieczeń cieplnych i elektrycznych bloku BC-50 :

„Pomiar rezystancji izolacji

… co trzy lata należy sprawdzić rezystancję izolacji wszystkich obwodów zewnętrznych (przekładników prądowych i napięciowych, napięcia pomocniczego itp.) wraz z połączeniami do przekaźników w poszczególnych szafach zabezpieczeń (przy wypiętych wtykach z przekaźników).

• rezystancja izolacji wydzielonego obwodu układu wraz z urządzeniami tego obwodu nie powinna być mniejsza niż 20 MΩ,

• rezystancja izolacji każdego z elementów obwodu (przewód, zacisk) i jego urządzeń (łącznik, miernik itp.) nie powinna być mniejsza niż 50 MΩ.”

„A”                                                                               „B”

„C”

„D”

Miernik oznaczony „…….”