Pytania testu teoretycznego ELE.07_RM_01

- Dobierz właściwy zestaw środków ochrony osobistej przy wykonywaniu prac spawalniczych, na obarierowanym podeście na wysokości 2 m nad poziomem gruntu, przy temperaturze otoczenia -4oC :

a/ kask, okulary spawalnicze, buty gumowe ocieplane, ciepły fartuch spawalniczy

b/ ciepłe rękawice spawalnicze, buty wzmocnione, czapka z nausznikami, szelki bezpieczeństwa, kask

c/ ocieplane ubranie robocze dla spawaczy , rękawice spawalnicze, przyłbica spawalnicza, obuwie robocze wzmocnione ciepłochłonne, kask z kominiarką, szelki bezpieczeństwa

d/ rękawice spawalnicze, okulary spawalnicze, buty zimowe, kask ocieplany, szelki bezpieczeństwa,

- Na przedstawionych rysunkach największe zagrożenie dla zdrowia pracownika stanowią :

a/ elementy ruchome i luźne

b/ elementy ostre i wystające

c/ hałas obracających się elementów

d/ drgania mechaniczne o działaniu ogólnym

- W wyniku produkcji energii cieplnej w kotle wodnym powstaje odpad :

a/  STEAM

b/  BURNER

c/  DUST and  ASH

d/ WATER

- W układzie blokowym kotła parowego efektem wytworzenia energii elektrycznej jest połączenie turbiny parowej z nw urządzeniem:

a/ CONTROLLER

b/ GENERATOR

c/ POWER UNIT

d/ COMPRESSOR

- Do pomiaru temperatury pary na wlocie do turbiny 13UP55 zamontujemy termometr stykowy:

a/ manometryczny 0-500oC

b/ termoelektryczny 0-700oC

c/ bimetalowy 0-600oC

d/ oporowy półprzewodnikowy

- Do wyliczenia naprężeń rurociągu wody zasilającej kotła OP-230 wykorzystamy wskazania przyrządu pomiarowego:

a/ manometr przeponowy Bourdona

b/ rurka spiętrzająca

c/ tensometr oporowy

d/ termopara

- Na rysunku obok przedstawiono :

a/ panel fotowoltaiczny próżniowy

b/ płaski kolektor słoneczny

c/ kolektor słoneczny próżniowy

d/ element instalacji fotowoltaicznej

- Podstawowym parametrem pompy ciepła jest:

- Wskaźnik energochłonności „”

- Temperatura dolnego źródła „T”

- Wydajność cieplna „”

- Współczynnik  efektywności „”

- Pomiędzy pkt 2, a pkt 3 na poniższym schemacie  zachodzi:

a/ Termodynamiczna przemiana w walczaku kotła parowego

b/ Podgrzanie wody w podgrzewaczu, oddzielenie pary od wody w walczaku, przegrzew pary w przegrzewaczach

c/ Rozprężanie pary nasyconej pomiędzy skraplaczem, a pompą zasilającą

d/ Przemiana izotermiczna pomiędzy pompą zasilającą, a parownikiem.

- Energię cieplną wytworzymy w obiekcie/urządzeniu przedstawionym na rys. :

a/ „B”

b/ „D”                                                                                                             „B”

c/ „A”

d/ „C”

„A”

„C”                                                                                                „D”

- Na poniższym schemacie turbinę parową oznaczono :

a/ Ke

b/ G

c/ Ko

d/ T

- Do pomiaru grubości ścianki rury ekranowej kotła parowego użyjemy grubościomierza ultradźwiękowego pokazanego na rys :

a/ „C”

b/ „D”

c/ „A”

d/ „B”

„A”                                                                                     „B”

„C”                                                                                                                            „D”

- Jednostką entalpii właściwej pary wytworzonej w kotle parowym jest :

a/ J/m3

b/ kPa

c/ kJ/kg

d/ t/h

- W symbolu kotła BB-650 obok oznaczeń literowych podano :

a/ pojemność cieplną kotła

b/ objętość powierzchni ogrzewalnej

c/ temperaturę pary na wylocie z kotła

d/ wydajność kotła

- Na poniższym schemacie przedstawiono :

a/ pomiar napięcia woltomierzem

b/ pomiar natężenia prądu metodą bezpośrednią

c/ pomiar rezystancji metodą bezpośrednią

d/ pomiar spadku napięcia metodą bezpośrednią

Ω

Rx

- Przedstawiony obok przyrząd służy do pomiaru :

a/ natężenia prądu

b/ oporności odbiornika

c/ napięcia w obwodzie elektrycznym

d/ mocy elektrycznej odbiornika

- Świadectwo pochodzenia energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii to certyfikat:

a/ Zielony

b/ Biały

c/  Niebieski

d/  Czerwony

- Podstawowym aktem prawnym normującym zasady obrotu energią elektryczną

w Polsce jest:

a/ Ustawa Kodeks Pracy

b/ Rozporządzenie Ministra Energetyki

c/ Ustawa Prawo Energetyczne

d/ Ustawa o Energetyce zawodowej

- Na  rysunku obok przedstawiono kocioł :

a/ z paleniskiem fluidalnym

b/ wodny WP-25

c/ biomasowy z palnikiem retortowym

d/ gazowy

- Jedną z najważniejszych zalet odnawialnych źródeł energii jest :

a/ niski koszt budowy instalacji

b/ wysoka efektywność wytworzenia energii cieplnej

c/ niezależność produkcji energii od pory roku

d/ brak emisji zanieczyszczeń

- Na poniższym schemacie cyfrą „5” oznaczono :

a/ zespół pompowy instalacji solarnej

b/ kocioł grzewczy

c/ programator

d/ kolektor próżniowy

- Na schemacie kotła grzewczego „13” oznaczono element służący do :

a/ regulacji przepływu powietrza przez palenisko

b/ ilości dostarczanego paliwa

c/ ograniczenia przepływu spalin

d/ wygaszania kotła

- Jedną z metod regulacji wydajności wentylatora powietrza jest zmiana:

a/ gęstości powietrza

b/ temperatury powietrza zasilającego

c/ prędkości obrotowej wentylatora

d/ prędkości obrotowej łopatek

- Przyczyną samozapłonu miału węglowego na składowisku nie jest:

a/ mieszanie węgla o różnej granulacji

b/ składowanie węgla ponad 1 rok

c/ niewystarczające ubijanie poszczególnych warstw węgla

d/ luźne usypywanie poszczególnych warstw

- Wzrost współczynnika nadmiaru powietrza „λ” w palniku pyłowym kotła parowego powoduje:

a/ zmniejszenie stężenia NOx w spalinach

b/ wzrost straty kominowej kotła

c/ niezupełne spalanie mieszanki pyło-powietrznej

d/ zwiększenie prędkości wylotowej spalin

- Popiół zawarty w paliwie (węglu kamiennym) powoduje:

a/ zwiększenie straty kominowej kotła

b/ zmniejszenie wartości opałowej paliwa

c/ wzrost poziomu NOx w spalinach

d/ poprawę przemiału młyna węglowego

- Urządzenie do odpylania spalin oznaczono na schemacie obok :

a/ 5

b/ 4

c/ 16

d/ 25

- Przedstawione na poniższym rysunku urządzenie to:

a/ zbiornik popiołu

b/ młyn kulowy miału węglowego

c/ walczak kotła parowego

d/ zasobnik roztworu sorbentu

- Jaki rodzaj kotła przedstawia poniższy rys. ?

a/ wodno-rurkowy

b/ opłomkowy

c/ płomienicowy

d/ płomienicowo-płomieniówkowy

- Które z wymienionych urządzeń przedstawia poniższy rys ?

a/ podajnik śrubowy

b/ wygarniacz zgrzebłowy

c/ młyn bębnowo-kulowy

d/ separator sorbentu

- Przedstawiony poniżej kocioł posiada palenisko :

a/ warstwowe

b/ komorowe

c/ fluidalne

d/ mieszane

- Rysunek przedstawia :

a/ przepływomierz

b/ wodowskaz kotła parowego

c/ areometr

d/ tensometr

- Na przekrojach obok pokazano :

a/ zawór bezpieczeństwa sprężynowy

b/ przepływomierz

c/ zasuwę dźwigniową

d/ zawór zwrotny iglicowy

- Zgodnie ze schematem układu olejowego wentylatora pompa oznaczona „2” pracuje przy ciśnieniach oleju o wartościach:

a/ p < 0,1 MPa

b/ p = 0,1 MPa ÷ 0,45 MPa

c/  p > 0,45 MPa

d/ p < 0,1 MPa lub p > 0,45 MPa

- Na przedstawionym schemacie obiegu Rankine’a generator do wytworzenia energii elektrycznej w skojarzeniu jest połączony z :

a/ kotłem oznaczonym „K”

b/ pompą oznaczoną „P”

c/ schładzaczem oznaczonym „S”

d/ turbiną parową oznaczoną „TP”

- Schemat poniżej pokazuje pomiar :

a/ napięcia metodą pośrednią

b/ oporności opornika

c/ mocy metodą bezpośrednią (watomierzem)

d/ natężenia prądu elektrycznego

W

Ro

- Symbole graficzne pokazane na rys. a), b) i c) przedstawiają :

a/  II i III klasę ochronności

b/ uziemienie ochronne

c/ rodzaj odbiornika

d/ wyłączniki nadprądowe

- Wyłącznik nadprądowy pokazano na rys :

a/ „B”                                                                                            „B”

b/ „A”

c/ „D”

d/ „C”

„A”

„D”

„C”

- Do profesjonalnego zaciśnięcia końcówek przewodów elektrycznych użyjemy przyrządu oznaczonego :

a/ „B”

b/ „C”

c/ „A”

d/ „D”

„A”

„B”

„C”

„D”

- Przedstawione zdjęcie obrazuje :

a/ termowizyjną diagnostykę urządzeń elektrycznych

b/ przepływ energii elektrycznej podczas normalnej pracy silnika

c/ wizualizację pracy generatora

d/ sposób regulacji obrotów wentylatora osiowego